# Warunki techniczne instalacji anten indywidualnych

Opracowane w oparciu o §8 „Regulamin ładu i porządku domowego w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI”

## Zasady Ogólne

- Na podstawie propozycji lokalizacyjnej przedstawionej przez zainteresowanego (właściciela anteny) zgodę na instalowanie anten nadawczo-odbiorczych i odbiorczych z dokładnym określeniem miejsca i sposobu ich montażu na budynku (wraz z trasą i sposobem ułożenia przewodów połączeniowych) wydają poszczególne Administracje Osiedlowe.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń powstałych w wyniku pracy anteny właściciel jej zobowiązany jest do ich usunięcia (do demontażu włącznie) własnym kosztem i staraniem.

- Zamontowanie na dachu anteny zobowiązuje jej użytkownika do pokrywania każdorazowo kosztów naprawy uszkodzenia dachu powstałego przy montażu, konserwacji oraz skutków ewentualnej awarii anteny na podstawie odpowiedniego dokumentu obciążeniowego.

- Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z awarii anteny obciążają jej właściciela.

- Anteny winny być instalowane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

- Zabrania się mocowania anten do ścian ocieplonych i przewidzianych do ocieplenia.

- Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów na elewacji budynku.

- W przypadku spornego usytuowania anteny Administracja Osiedla może zażądać zgody na jej lokalizację od członków zamieszkałych w bezpośrednim sąsiedztwie  miejsca jej zainstalowania.

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdyby zamontowana antena stała się powodem naruszenia zasad współżycia mieszkańców.

- W uzasadnionych przypadkach Spółdzielnia może na koszt właściciela anteny ją zdemontować przy nie zachowaniu niniejszych warunków.

- Do montowanych anten po dniu 01listopada 2003 roku stosuje się niniejsze warunki.

### Anteny nadawczo-odbiorcze i nadawcze.

- Zainstalowane anteny winny spełniać wymagania stawiane przez Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 poz 1800 z 16.07.2004.) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.07.2004. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia (§ 1 pkt 1 i 2 poz. 1774 Dz.U. Nr169/2004 z dnia 26.07.2004.).

  - Anteny wymagające zezwolenia powinny posiadać zgodę wydaną przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz zgodę członków zgodnie z § 2 pkt 2 ppkt h "Regulaminu ładu i porządku w Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy”.

  - b)Anteny nie wymagające zezwolenia (wszystkie anteny nadawczo-odbiorcze i nadawcze pracujące na częstotliwości do 2,4GHz z wyjątkami zawartymi w w cytowanym powyżej Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury) powinny posiadać Świadectwo Homologacji lub potwierdzenie zgodności z normami wystawione przez Centralne Laboratorium Badań Technicznych.

- Dla masztów antenowych wyprowadzonych ponad powierzchnie dachu właściciel anteny przedstawi obliczenia stwierdzające zapewnienie ochrony odgromowej obiektu ( PN-86/E-05003).

- W przypadku budynków wymagających ochrony odgromowej zainstalowane maszty antenowe należy przyłączyć do istniejącej instalacji odgromowej, w pozostałych budynkach właściciel anteny zobowiązany jest wykonać własną instalację odgromową, której konserwację i pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami zleci odpłatnie Spółdzielni.

- Anteny powinny być instalowane na masztach lub konstrukcjach zaprojektowanych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

- Właściciel anteny płaci Spółdzielni umowny czynsz za dzierżawę powierzchni dachu plus podatek VAT.

### Anteny odbiorcze.

- Anteny winny być zainstalowane na konstrukcjach zaprojektowanych i wykonanych przez producenta anten. W przypadku braku takiej konstrukcji właściciel anteny powinien dostarczyć rysunek konstrukcyjny (wraz z obliczeniami) sporządzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

- Zaleca się montowanie anten do balustrad balkonów i logii, ościeżnic okien itp. dopuszcza się w wyjątkowych wypadkach montaż anten na dachu.

- Skrajny odstęp od ściany nie może przekroczyć 1.0m.

Bydgoszcz, dnia 02.01.2009 r.

Opracował: A. Asztemborski